Brodeur (corrigé)

Nom : __________________________________

Fonctionnement des centrales électriques

De l’énergie est utilisée (énergie chimique, physique ou nucléaire) afin de faire tourner

Qu’ont en commun tous les types de centrales électriques?

une génératrice/alternateur qui produit un courant électrique.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Turbine ou hélices

Quelles sont les principales composantes des centrales électriques?

Alternateur ou génératrice

____________________

Transformateur

____________________

  - ____________________

C’est un dispositif rotatif qui utilise l’énergie cinétique pour faire tourner un « arbre ».

Qu’est-ce qu’une turbine?

L’arbre entraîne un alternateur.

___________________________________________________________________________

L’énergie cinétique de l’eau ou de la vapeur est transformée en énergie mécanique.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Il est formé d’un rotor (mobile) et d’un stator (fixe).

Comment fonctionne l’alternateur?

La mise en rotation du rotor provoque un déplacement d’électrons à l’intérieur du stator.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

L’alternateur crée le courant électrique.

À quoi sert l’alternateur?

___________________________________________________________________________

(ex. : de la centrale à la ville).

Il sert à diminuer les pertes d’électricité lors de son transport sur de longues distances

Il augmente la tension électrique (voltage) du courant alternatif produit par l’alternateur.

Que fait le transformateur et à quoi sert-il?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

L’eau (ou l’énergie potentielle gravitationnelle de l’eau)

Qu’est ce qui fait tourner les turbines pour chacune des centrales ci-dessous?

Le vent (ou l’énergie cinétique du vent)

Hydroélectriques :	______________________________________________

La vapeur (ou l’énergie cinétique de la vapeur)

Éoliennes :		______________________________________________

La vapeur (ou l’énergie cinétique de la vapeur)

Thermiques :		______________________________________________

  - Nucléaires :		______________________________________________

- Comparaison des différentes centrales électriques (tableau 4.1)

| Types de centrales | Type d’énergie | Combustibles |
| --- | --- | --- |
| Thermiques | Chimique (combustion) | Pétrole, gaz naturel, charbon, etc. Aucun Aucun U235, U233, Pu239 |
| Nucléaires | Nucléaire (fission) |  |
| Hydroélectriques | Potentielle (de l’eau) |  |
| Éoliennes | Cinétique (du vent) |  |

Des réactions de fission nucléaire produisent une intense chaleur qui change l’eau en vapeur. La vapeur fait tourner la turbine qui entraîne la génératrice qui produit l’électricité.

- Comment fonctionne une centrale nucléaire?

(Notes personnelles et diagrammes sur chacune des composantes d’une centrale nucléaire.)

| Cœur du réacteur - Faites de bore ou de cadmium - Mobiles (on les descend au besoin) - Piège une partie des neutrons pour maintenir un niveau constant de fissions - Elles ralentissent la réaction en chaîne Là où ont lieu les réactions de fission nucléaire. | Barres de contrôle |
| --- | --- |
| Modérateur - Déf. : c’est un fluide qui absorbe et transporte la chaleur produite par le du réacteur. - Il est dans un système de canalisation en circuit fermé. - Il est contaminé par la radioactivité. - Rôle : ralentir les neutrons - Il est un obstacle aux neutrons - *T. imp. * : Les neutrons perdent de la vitesse ce qui augmente leur efficacité à provoquer la fission. - Il active la réaction en chaîne. | Caloporteur |
| Enceinte de confinement - Structure en acier ou en béton très solide qui entoure la centrale nucléaire - Permet de ↓ les risques de fuites de fluides radioactifs - Peut résister à une puissante explosion chimique | Sert à refroidir la vapeur d’eau pour qu’elle redevienne liquide. Condensateur |